УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Деревянск»

местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Есев Николай Борисович

(ф.и.о.)

(подпись и М.П.)

| “ | 04 | ” | апреля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта:  с.Деревянск

Наименование поселения:  сельское поселение «Деревянск»

Наименование муниципального района:  Усть-Куломский

Наименование субъекта Российской Федерации:  Республика Коми

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 8,5 км2 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 2,5 км |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | отсутствует |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 20 мин |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:  ДПО с.Деревянск, 168062, Республика Коми, Усть-Куломский

район, с.Деревянск, ул. Набережная, д.1  (численность – 5 чел.)

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:  ПЧ –  141 ОППС РК № 14, 168063, Республика Коми,

Усть-Куломский район, с. Руч, ул.Центральная, д.225 б   (удаленность 10 км.)

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Есев Николай Борисович | Глава сельского поселения | 8 (82137)92-769 сот.89658633993 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | ИМЕЕТСЯ Противопожарная минерализованная полоса шириной 4-5 м. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | ИМЕЕТСЯ Очистка и уборка территории н.п. организована |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ИМЕЕТСЯ Звуковое оповещение находится в исправном состоянии в здании администрации. Проводная телефонная связь находится в исправном состоянии |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ПВ – 20 куб.м. (1 шт.) исправен, указатель имеется ПВ – 50 куб.м. (1 шт.) исправен, указатель имеется ПВ – 75 куб.м. (1 шт.) исправен, указатель имеется ПВ – 50 куб.м. (1 шт.) исправен, указатель имеется ПВ – 15 куб.м. (1 шт.) исправен, указатель имеется |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | ИМЕЕТСЯ Грунтовая автодорога, находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивается проезд пожарной техники. |
| 6. | Муниципальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы сельского поселения от 04.04.2016 № 23 «О создании комиссии по предупреждению и борьбе с лесными пожарами на территории сельского поселения «Деревянск» |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Добровольные пожарные обеспечены: Лопата штыковая – 5 шт.; Багор – 1 шт.; МП – KOSHIN SE-80 – 1 шт.; Ведро – 4 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеется план социально-экономического развития сельского поселения «Деревянск» на 2016 год. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности н.п. включены в план. |