«Дереваннöй» сикт овмÖдчÖминса администрациялöн

- __________________________ШУŐМ__________________________

- Администрация  сельского поселения «Деревянск»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05 ноября  2013 г.                                                                                           № 64

Республика Коми

Усть-Куломский  район

с. Деревянск

Об утверждении  Положения оперативно - диспетчерского

управления системой  теплоснабжения

на территории сельского поселения «Деревянск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190 –ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить Положение оперативно - диспетчерского  управления системой  теплоснабжения на территории сельского поселения  «Деревянск» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста I категории администрации сельского поселения  Удоратину А.И.

Глава сельского

поселения «Деревянск»                                                                Н.Б. Есев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревянск»

от 05.11.2013 № 64

Положение

оперативно – диспетчерского   управления системой  теплоснабжения

на территории сельского поселения  «Деревянск»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение

- определяет основные задачи, функции и полномочия администрации сельского поселения «Деревянск» в системе  единой дежурно-диспетчерской службы  МР «Усть-Куломский»  по управлению теплоснабжением;

-устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системе теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление  системой теплоснабжения на территории сельского поселения «Деревянск» осуществляется администрацией сельского поселения  и ЕДДС МР «Усть-Куломский»,   с дежурно-диспетчерскими службами теплосетевых организаций независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Администрация сельского поселения «Деревянск» и ЕДД МР «Усть-Куломский»   в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняют следующие основные задачи:

-прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

-оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств
на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

-организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций;

-регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

-оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными
на территории МР «Усть-Куломский», постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений;

-обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

-сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

-доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

-контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

-представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

-мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории муниципального образования.

Требования  к ответственному лицу, исполняющего функции дежурного диспетчера  по управлению системой теплоснабжения на территории сельского поселения «Деревянск».

Ответственное лицо, исполняющее функции дежурного диспетчера должен знать:

- схемы тепловых сетей на территории сельского поселения;

- особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности муниципального образования и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

- административные границы сельского поселения;

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании;

- зону территориальной ответственности сельского поселения;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнеретики в сельском поселении;

- порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, находящиеся на территории сельского поселения;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные
для теплосетей на территории сельского поселения;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| №№ п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта РФ (муниципального образования) |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение. в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте геплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.

1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2.Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3.Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.4.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей.

2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

-о факте технологического нарушения (аварии);

-о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

-о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

- ТК- тепловая камера;

- М- магистраль;

- ОК- отопительная котельная;

- ВК- водогрейный котел;

- ПК- паровой котел;

- ЦТП- центральный тепловой пункт;

- ТУ- тепловой узел;

- НПТс- насос подпиточный тепловой сети;

- Т/С - тепловая сеть;

- СН - сетевой насос;

- ПТс - подающий трубопровод теплосети;

- ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;

- ГВС - горячее водоснабжение;

- Задв. задвижка;

- Вент. вентиль;

- ЦТС - цех тепловых сетей;

- ТП - Тепловой пункт;

- ДТУ - диспетчер тепловых узлов;

- ДТС - диспетчер тепловой сети;

- СО - система отопления;

- ГВС - система горячего водоснабжения;

- НО - насос отопления;

- НГВС - насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.