«Дереваннöй» сикт овмöдчöминса администрация

- __________________________ШУŐМ__________________________

- Администрация сельского поселения «Деревянск»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 23 августа 2013г.                                                                                          №  56

- Республика Коми

Усть-Куломский  район

село Деревянск

О создании комиссии по оценке готовности

к отопительному сезону 2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» постановляю:

- Создать при администрации сельского поселения «Деревянск» комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014гг. согласно приложения № 1.

- Утвердить график проведения проверок комиссией теплоснабжающей организации и потребителей согласно приложения № 2.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014гг. согласно приложения № 3.

- Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду согласно приложения № 4.

- Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду 2013-2014гг. согласно приложения № 5.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения «Деревянск»                                            Н.Б.Есев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревянск»

от 23.08.2013 № 56

Состав комиссии

по проведению проверок

теплоснабжающей организации и потребителей

Н.Б.Есев – председатель комиссии, глава сельского поселения «Деревянск»,

В.Н.Липин – член комиссии, депутат Совета поселения,

Н.К.Ветошкин – член комиссии, депутат Совета поселения,

В.М.Ракин – член комиссии, депутат Совета поселения.

Приложение № 2

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 23.08.2013 № 56

График проведения проверок оценки готовности теплоснабжающей организации и потребителей

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры с. Деревянск | 23.08.2013 |
| 2. | Участковая больница с. Деревянск | 26.08.2013 |
| 3. | МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск | 26.08.2013 |
| 4. | Котельная Усть-Куломского филиала «КТК» РК | 27.08.2013 |
| 5. | МДОУ «Деревянский детский сад№ 1» | 27.08.2013 |
| 6. | МОУ «СОШ» с.Деревянск | 28.08.2013 |

Приложение № 3

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 23.08.2013 № 56

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014г.г.

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Котельная Усть-Куломского филиала «КТК» РК | с 27.08.2013 по 12.09.2013 | 1. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 2. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 3) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 5) обеспечение качества теплоносителей; 6) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; -соблюдение водно-химического режима; -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; -проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; -наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 7) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 8) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 9) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| Участковая больница с. Деревянск | с 26.08.2013 по 04.09.2013 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. |
| МДОУ «Деревянский детский сад№ 1» | с 27.08.2013 по 11.09.2013 |  |
| МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск | с 26.08.2013 по 09.09.2013 |  |
| МОУ «СОШ» с.Деревянск | с 28.08.2013 по 10.09.2013 |  |
| Дом Культуры с.Деревянск | с 23.08.2013 по 03.09.2013 |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 23.08.2013 № 56

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 23.08.2013 № 56

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)